附页：
	序号
	货物品名
	规格型号
	单位
	单价（元）
	备注产地

	1
	干粉灭火器
	MFZ/ABC3
	具
	
	

	2
	干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	具
	
	

	3
	干粉灭火器推车
	MFZ/ABC35
	台
	
	

	4
	65消防水带
	10-65-25PVC
	米
	
	

	5
	65消防水带
	13-65-25聚氨酯
	米
	
	

	6
	65消防接扣
	压轴
	付
	
	

	7
	65消防水枪
	压轴
	支
	
	

	8
	65消火栓半圆
	压轴
	个
	
	

	9
	65消火栓手轮
	合金钢
	个
	
	

	10
	消火栓箱铁门
	800*650*240
	扇
	
	

	11
	消火栓组合箱铁门
	1600*650*240
	扇
	
	

	12
	SS100地下消火栓
	100
	个
	
	

	13
	消防桶
	半圆
	个
	
	

	14
	5号灭火器箱
	4联箱
	只
	
	

	15
	9号灭火器箱
	2联箱
	只
	
	

	16
	9号灭火器不锈钢箱
	2联箱
	只
	
	

	17
	烟感.温感
	JTY-GD-JBF
	个
	
	

	18
	自救呼吸器
	TZL-30
	个
	
	

	19
	防爆手电
	KM-L262
	支
	
	

	20
	应急灯
	M-ZFD-E5W
	只
	
	

	21
	安全出口
	LED-DC
	只
	
	

	22
	灭火器指示标牌
	PVC
	片
	
	

	23
	喊话器
	RJ001
	个
	
	

	24
	安全警示胶带
	PVC
	个
	
	

	25
	消防演习烟雾弹
	3分钟
	个
	
	

	26
	充装加药灭火器
	ABC药剂3-4KG
	具
	
	

	27
	充装七氟丙烷药剂
	气体
	KG
	
	


